## Лист 1
( назва організації, що затверджує )
Затверджено (схвалено)
Зведений кошторисний розрахунок у сумі 283,886 тис. грн.
В тому числі зворотних сум  тис. грн.
( посилання на документ про затвердження )
"___" ______________________ 20__ р.
Будівельні роботи під улаштування кімнати психологічного розвантаження (Ліцей № 15 в м. Чернігові)
1
Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на Будівельні роботи під улаштування кімнати психологічного розвантаження (Ліцей № 15 в м. Чернігові)
Будівельні роботи під улаштування кімнати психологічного розвантаження (Ліцей № 15 в м. Чернігові)
Основа: | [7 empty] | Кошторисна вартість | [5 empty] | 268.5269 |  | тис. грн.
креслення (специфікації ) № | [7 empty] | Кошторисна трудомісткість | [5 empty] | 0.83898 |  | тис.люд.год.
[8 empty] | Кошторисна заробітна плата | [5 empty] | 94.116 |  | тис. грн.
[8 empty] | Середній розряд робіт | [5 empty] | 3.5 |  | розряд
Складений за поточними цінами станом на “27 квiтня” 2023 р.
№ Ч.ч.. | Обґрунту- вання (шифр норми) | Найменування робіт і витрат |  |  | Одиниця виміру | Кіль- кість | Вартість одиниці, грн. |  |  |  | Загальна вартість, грн. |  |  |  | Витрати труда робітників, люд.год.
[7 empty] | Всього |  | експлуа- тації машин |  | Всього | заробіт- ної плати | експлуа- тації машин |  | не зайнятих обслуговуванням машин
[7 empty] | заробіт- ної плати |  | в тому числі за- робітної плати |  |  |  | в тому числі за- робітної плати |  | тих, що обслуговують машини
[15 empty] | на одини- цю |  | всього
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  | 12
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  | 12
Роздiл 1. Демонтаж
1 | КБ15-76-1 к дем.=0,7 | (Демонтаж) каркасу підвісних стель |  |  | 100м2 | 0.4909 | 12354.17 |  | - |  | 6064.66 | 6064.66 | - |  | 117.558 |  | 57.71
[7 empty] | 12354.17 |  | - |  |  |  | - |  | - |  | -
2 | КБ15-76-2 к дем.=0,8 | (Демонтаж) плит стельових в каркас стелі |  |  | 100м2 | 0.4909 | 1692.87 |  | - |  | 831.03 | 831.03 | - |  | 16.1088 |  | 7.91
[7 empty] | 1692.87 |  | - |  |  |  | - |  | - |  | -
3 | КР3-1-1 | Розбирання непоштукатуреної обшивки каркасно-обшивних дерев'яних стін |  |  | 100 м2 | 0.2429 | 5330.73 |  | - |  | 1294.83 | 1294.83 | - |  | 59.316 |  | 14.41
[7 empty] | 5330.73 |  | - |  |  |  | - |  | - |  | -
4 | КР3-1-4 | Розбирання каркасу із брусів каркасно- обшивних дерев'яних стін |  |  | 100 м2 | 0.2429 | 10431.75 |  | - |  | 2533.87 | 2533.87 | - |  | 116.076 |  | 28.19
[7 empty] | 10431.75 |  | - |  |  |  | - |  | - |  | -
5 | КР17-4-5 | Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп |  |  | 100шт | 0.09 | 2775.95 |  | - |  | 249.84 | 249.84 | - |  | 28.128 |  | 2.53
[7 empty] | 2775.95 |  | - |  |  |  | - |  | - |  | -
|  | Разом прямі витрати по роздiлу 1 | [8 empty] | 10974.23 | 10974.23 | - |  |  |  | 110.75
[13 empty] | - |  |  |  | -
|  | Разом будівельні роботи, грн. | [8 empty] | 10974.23
в тому числi:
|  | всього заробiтна плата, грн. | [8 empty] | 10974.23
|  | Загальновиробничi витрати, грн. | [8 empty] | 6030.44
|  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | [8 empty] | 13.24
|  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | [8 empty] | 2284.62
|  | Всього будівельні роботи, грн. | [8 empty] | 17004.67
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
|  | Всього по роздiлу 1 | [8 empty] | 17004.67
Роздiл 2. Стеля
6 | КБ15-76-1 | Улаштування каркасу підвісних стель |  |  | 100м2 | 0.4909 | 17648.81 |  | - |  | 8663.8 | 8663.8 | - |  | 167.94 |  | 82.44
[7 empty] | 17648.81 |  | - |  |  |  | - |  | - |  | -
7 | КБ15-76-2 | Укладання плит стельових в каркас стелі |  |  | 100м2 | 0.4585 | 2116.09 |  | - |  | 970.23 | 970.23 | - |  | 20.136 |  | 9.23
[7 empty] | 2116.09 |  | - |  |  |  | - |  | - |  | -
8 | С1110-100 варіант 1 | Підвіси в комплекті |  |  | шт | 40 | 18.17 |  | - |  | 726.8 | - | - |  | - |  | -
[7 empty] | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  | -
9 | & С1545-44- 1-Х варіант 14 | Дюбель-клин 6*35/40 (дюбель стельовий) 6*40 |  |  | шт | 40 | 3.92 |  | - |  | 156.8 | - | - |  | - |  | -
[7 empty] | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  | -
10 | & С1545-44- 1-Х варіант 13 | Дюбелі 6х40 мм |  |  | шт | 101 | 0.47 |  | - |  | 47.47 | - | - |  | - |  | -
[7 empty] | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  | -
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  | 12
11 | & С126- 1276-1-6 варіант 1 | Кутник пристінний для підвісної стелі 3 м Профіль пристінний 3м Німеччина/Албес |  |  | м.п. | 30 | 26.65 |  | - |  | 799.5 | - | - |  | - |  | -
[7 empty] | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  | -
12 | & С126- 1276-1-3 варіант 2 | Т-профілі металеві основні напрямні довжиною 0,6 м Профіль поперечний 0.6м Прем'єр |  |  | шт | 78 | 23.52 |  | - |  | 1834.56 | - | - |  | - |  | -
[7 empty] | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  | -
13 | & С126- 1276-1-4 варіант 3 | Т-профілі металеві основні напрямні довжиною 1,2 м Профіль поперечний 1.2м Прем'єр |  |  | шт | 78 | 47.04 |  | - |  | 3669.12 | - | - |  | - |  | -
[7 empty] | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  | -
14 | & С126- 1276-1-5 варіант 1 | Т-профілі металеві основні напрямні довжиною 3,7 м Профіль поперечний DONN 3.7м (Німеччина) |  |  | шт | 13 | 230.04 |  | - |  | 2990.52 | - | - |  | - |  | -
[7 empty] | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  | -
15 | & С1545-44- 1-Х | Дюбелі 6х40 мм |  |  | шт | 145 | 0.85 |  | - |  | 123.25 | - | - |  | - |  | -
[7 empty] | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  | -
16 | & С111-741- 1-1 варіант 1 | Плити "Армстронг" Плита стельова "Тренто" 600*600 |  |  | шт | 134 | 74.55 |  | - |  | 9989.7 | - | - |  | - |  | -
[7 empty] | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  | -
|  | Разом прямі витрати по роздiлу 2 | [8 empty] | 29971.75 | 9634.03 | - |  |  |  | 91.67
[13 empty] | - |  |  |  | -
|  | Разом будівельні роботи, грн. | [8 empty] | 29971.75
в тому числi:
|  | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | [8 empty] | 20337.72
|  | всього заробiтна плата, грн. | [8 empty] | 9634.03
|  | Загальновиробничi витрати, грн. | [8 empty] | 5122.5
|  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | [8 empty] | 11
|  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | [8 empty] | 1899.42
|  | Всього будівельні роботи, грн. | [8 empty] | 35094.25
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
|  | Всього по роздiлу 2 | [8 empty] | 35094.25
Роздiл 3. СТІНИ
17 | КР11-39-1 | Облицювання стін листами сухої штукатурки гіпсовими чи гіпсоволокнистими |  |  | 100м2 | 0.7538 | 11545.91 |  | - |  | 8703.31 | 8682.3 | - |  | 113.736 |  | 85.73
[7 empty] | 11518.04 |  | - |  |  |  | - |  | - |  | -
18 | С111-1650-1 варіант 1 | Клей KM MontageFIX гіпсокартону 30кг KRUMIX |  |  | кг | 387.45 | 12.78 |  | - |  | 4951.61 | - | - |  | - |  | -
[7 empty] | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  | -
19 | & С1545-44- 1-Х варіант 12 | Дюбелі 6х80 мм |  |  | шт | 452 | 1.24 |  | - |  | 560.48 | - | - |  | - |  | -
[7 empty] | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  | -
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  | 12
20 | С111-741 варіант 2 | Гіпсокартон Knauf 2500x1200х12, 5 мм |  |  | м2 | 79.149 | 157.96 |  | - |  | 12502.38 | - | - |  | - |  | -
[7 empty] | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  | -
21 | С1550-36 варіант 1 | Склострічка самоклеюча 50мм х 90м |  |  | пм | 66.3344 | 1.1 |  | - |  | 72.97 | - | - |  | - |  | -
[7 empty] | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  | -
22 | С111-2015-4 варіант 10 | Шпаклівка КМ Filler гіпсова для швів гіпсокартону 25кг KRUMIX |  |  | кг | 23, 940688 | 16.94 |  | - |  | 405.56 | - | - |  | - |  | -
[7 empty] | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  | -
23 | КБ15-63-5 к=1,15 | Улаштування коробу з ГКЛ |  |  | 100м2 | 0.0512 | 57506.13 |  | - |  | 2944.31 | 2944.31 | - |  | 508.5438 |  | 26.04
[7 empty] | 57506.13 |  | - |  |  |  | - |  | - |  | -
24 | & С1545-44- 1-Х варіант 7 | Дюбелі 6х40 мм |  |  | шт | 72 | 0.87 |  | - |  | 62.64 | - | - |  | - |  | -
[7 empty] | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  | -
25 | & С1555- 217-1 | Саморіз по металу 3,5*9,5мм із буром "блоха" |  |  | 100 шт | 2.74 | 22.91 |  | - |  | 62.77 | - | - |  | - |  | -
[7 empty] | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  | -
26 | & С1555- 217-2 | Саморіз по металу для гіпсокартону 3, 5*25мм |  |  | 100 шт | 1.74 | 20.03 |  | - |  | 34.85 | - | - |  | - |  | -
[7 empty] | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  | -
27 | & С1555- 321-2 | Профіль для гіпсокартону СD 60 (стойовий) |  |  | м | 7.2 | 44.25 |  | - |  | 318.6 | - | - |  | - |  | -
[7 empty] | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  | -
28 | & С1555- 321-1 | Профіль для гіпсокартону UD 27 (направляючий) |  |  | м | 12 | 24.34 |  | - |  | 292.08 | - | - |  | - |  | -
[7 empty] | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  | -
29 | С111-741 варіант 2 | Гіпсокартон Knauf 2500x1200х12, 5 мм |  |  | м2 | 5.376 | 157.96 |  | - |  | 849.19 | - | - |  | - |  | -
[7 empty] | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  | -
30 | С111-1844-1 | Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані |  |  | м | 6 | 24.51 |  | - |  | 147.06 | - | - |  | - |  | -
[7 empty] | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  | -
31 | КБ15-182-1 к=1,15 | Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою |  |  | 100м2 | 0.7566 | 13606.49 |  | - |  | 10294.67 | 8429.1 | - |  | 106.0116 |  | 80.21
[7 empty] | 11140.76 |  | - |  |  |  | - |  | - |  | -
32 | КР12-49-5 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування |  |  | 100м2 | 0.7566 | 8978.78 |  | - |  | 6793.34 | 4181.96 | - |  | 52.596 |  | 39.79
[7 empty] | 5527.31 |  | - |  |  |  | - |  | - |  | -
33 | КБ15-47-5 к=1,15 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків |  |  | 100м | 0.2689 | 5736.69 |  | - |  | 1542.6 | 850.57 | - |  | 27.9726 |  | 7.52
[7 empty] | 3163.14 |  | - |  |  |  | - |  | - |  | -
34 | КБ15-182-1 к=1,15 | Шпаклювання поверхонь підвіконних дошок мінеральною шпаклівкою |  |  | 100м2 | 0.034 | 15325.85 |  | - |  | 521.08 | 378.79 | - |  | 106.0116 |  | 3.6
[7 empty] | 11140.76 |  | - |  |  |  | - |  | - |  | -
35 | КБ15-182-3 к=1,15 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 |  |  | 100м2 | 0.034 | 8738.76 |  | - |  | 297.12 | 112.29 | - |  | 29.6424 |  | 1.01
[7 empty] | 3302.76 |  | - |  |  |  | - |  | - |  | -
36 | КБ34-58-1 к=1,15 | Обклеювання склосіткою поверхонь підвіконних дошок |  |  | 100м2 | 0.034 | 7934.45 |  | - |  | 269.77 | 142.07 | - |  | 41.262 |  | 1.4
[7 empty] | 4178.6 |  | - |  |  |  | - |  | - |  | -
37 | КБ15-47-5 к=1,15 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків під підвіконня |  |  | 100м | 0.0597 | 5736.69 |  | - |  | 342.48 | 188.84 | - |  | 27.9726 |  | 1.67
[7 empty] | 3163.14 |  | - |  |  |  | - |  | - |  | -
38 | КР12-41-10 | Поліпшене фарбування колером олійним стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування |  |  | 100м2 | 0.034 | 11839.99 |  | - |  | 402.56 | 247.44 | - |  | 69.252 |  | 2.35
[7 empty] | 7277.69 |  | - |  |  |  | - |  | - |  | -
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  | 12
39 | КР12-17-1 | Фарбування раніше пофарбованих стін усередині будівлі водоемульсійними сумішами з розчищенням до 10% |  |  | 100м2 | 0.0776 | 15036.17 |  | - |  | 1166.81 | 723.57 | - |  | 90.96 |  | 7.06
[7 empty] | 9324.31 |  | - |  |  |  | - |  | - |  | -
40 | КР12-30-13 | Фарбування олійними сумішами за 1 раз раніше пофарбованих радіаторів та ребристих труб |  |  | 100м2 | 0.0462 | 35535.53 |  | - |  | 1641.74 | 338.59 | - |  | 70.632 |  | 3.26
[7 empty] | 7328.78 |  | - |  |  |  | - |  | - |  | -
41 | КР12-30-11 | Фарбування олійними сумішами за 1 раз раніше пофарбованих сталевих труб |  |  | 100м2 | 0.0293 | 11296.87 |  | - |  | 331 | 246.84 | - |  | 81.192 |  | 2.38
[7 empty] | 8424.48 |  | - |  |  |  | - |  | - |  | -
42 | КР14-61-1 | Розбирання грат вентиляційних площею до 0,1 м2 |  |  | виріб | 4 | 28.28 |  | - |  | 113.12 | 113.12 | - |  | 0.3 |  | 1.2
[7 empty] | 28.28 |  | - |  |  |  | - |  | - |  | -
43 | КР7-32-2 | Установлення вентиляційних грат |  |  | 100шт | 0.04 | 23099.8 |  | - |  | 923.99 | 188.63 | - |  | 47.784 |  | 1.91
[7 empty] | 4715.8 |  | - |  |  |  | - |  | - |  | -
|  | Разом прямі витрати по роздiлу 3 | [8 empty] | 56548.09 | 27768.42 | - |  |  |  | 265.13
[13 empty] | - |  |  |  | -
|  | Разом будівельні роботи, грн. | [8 empty] | 56548.09
в тому числi:
|  | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | [8 empty] | 28779.67
|  | всього заробiтна плата, грн. | [8 empty] | 27768.42
|  | Загальновиробничi витрати, грн. | [8 empty] | 14794.62
|  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | [8 empty] | 31.82
|  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | [8 empty] | 5493.66
|  | Всього будівельні роботи, грн. | [8 empty] | 71342.71
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
|  | Всього по роздiлу 3 | [8 empty] | 71342.71
Роздiл 4. ПІДЛОГА
44 | КР7-3-1 | Розбирання дерев'яних плінтусів |  |  | 100м | 0.2882 | 642.75 |  | - |  | 185.24 | 185.24 | - |  | 7.152 |  | 2.06
[7 empty] | 642.75 |  | - |  |  |  | - |  | - |  | -
45 | КР7-15-6 | Улаштування під покриття підлоги основи із деpевностружкових плит площею основи понад 20 м2 |  |  | 100м2 | 0.4909 | 18166.68 |  | - |  | 8918.02 | 2437.88 | - |  | 51.72 |  | 25.39
[7 empty] | 4966.15 |  | - |  |  |  | - |  | - |  | -
46 | & С1545-44- 1-Х варіант 6 | Саморізи |  |  | шт | 785 | 0.82 |  | - |  | 643.7 | - | - |  | - |  | -
[7 empty] | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  | -
47 | КБ11-38-2 к=1,15 | Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм |  |  | 100м2 | 0.4009 | 69225.73 |  | - |  | 27752.6 | 4777.13 | - |  | 105.3768 |  | 42.25
[7 empty] | 11916.01 |  | - |  |  |  | - |  | - |  | -
48 | КБ11-43-3 к=1,15 | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах |  |  | 100м | 0.2202 | 6044.45 |  | - |  | 1330.99 | 417.81 | - |  | 17.0292 |  | 3.75
[7 empty] | 1897.39 |  | - |  |  |  | - |  | - |  | -
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  | 12
49 | & С1545-44- 1-Х варіант 7 | Дюбелі 6х40 мм |  |  | шт | 33 | 0.87 |  | - |  | 28.71 | - | - |  | - |  | -
[7 empty] | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  | -
50 | & С1545-44- 1-Х варіант 8 | Заглушка для плінтуса |  |  | шт | 2 | 19.25 |  | - |  | 38.5 | - | - |  | - |  | -
[7 empty] | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  | -
51 | & С1545-44- 1-Х варіант 9 | Кут зовнішній |  |  | шт | 7 | 19.91 |  | - |  | 139.37 | - | - |  | - |  | -
[7 empty] | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  | -
52 | & С1545-44- 1-Х варіант 10 | Кут внутрішній |  |  | шт | 12 | 19.91 |  | - |  | 238.92 | - | - |  | - |  | -
[7 empty] | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  | -
53 | & С1545-44- 1-Х варіант 11 | З"єднувач для плінтуса |  |  | шт | 8 | 19.91 |  | - |  | 159.28 | - | - |  | - |  | -
[7 empty] | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  | -
54 | КБ9-72-1 | Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] |  |  | т | 0.181 | 22900.89 |  | - |  | 4145.06 | 3523.58 | - |  | 174.72 |  | 31.62
[7 empty] | 19467.3 |  | - |  |  |  | - |  | - |  | -
55 | С111-1814 варіант 1 | Труба квадратна 50*50*3 |  |  | т | 0.19 | 54045.99 |  | - |  | 10268.74 | - | - |  | - |  | -
[7 empty] | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  | -
56 | КР20-12-1 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т |  |  | 1т | 0.181 | 14857.67 |  | - |  | 2689.24 | 2406.55 | - |  | 106.452 |  | 19.27
[7 empty] | 13295.85 |  | - |  |  |  | - |  | - |  | -
57 | КБ13-16-6 к=1,15 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 |  |  | 100м2 | 0.072 | 2569.16 |  | - |  | 184.98 | 58.53 | - |  | 6.5964 |  | 0.47
[7 empty] | 812.87 |  | - |  |  |  | - |  | - |  | -
58 | КБ34-56-2 | Улаштування каркасів під облицювання з дерев"янних брусків |  |  | 100м2 | 0.158 | 34010.81 |  | - |  | 5373.71 | 4139.85 | - |  | 255.6 |  | 40.38
[7 empty] | 26201.56 |  | - |  |  |  | - |  | - |  | -
59 | КБ34-60-2 | Облицювання металоконструкції сходинки ламінатом |  |  | 100м2 | 0.158 | 11033.38 |  | - |  | 1743.27 | 1743.27 | - |  | 110.4 |  | 17.44
[7 empty] | 11033.38 |  | - |  |  |  | - |  | - |  | -
60 | С111-609 варіант 1 | Клей |  |  | кг | 3.16 | 122.62 |  | - |  | 387.48 | - | - |  | - |  | -
[7 empty] | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  | -
61 | С111-741 варіант 1 | Підлога ламінован. 32кл. Natura Line 1,200*0, 191*8 Kanyon (в упак.1,8336кв.м) 201 |  |  | м2 | 16.116 | 510.88 |  | - |  | 8233.34 | - | - |  | - |  | -
[7 empty] | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  | -
62 | КБ15-47-5 к=1,15 | Установлення куточків декоративних |  |  | 100м | 0.318 | 12091.29 |  | - |  | 3845.03 | 1005.88 | - |  | 27.9726 |  | 8.9
[7 empty] | 3163.14 |  | - |  |  |  | - |  | - |  | -
63 | КР6-25-6 | Виготовлення дверцят |  |  | 100 шт | 0.05 | 25178.61 |  | - |  | 1258.93 | 1258.93 | - |  | 216.144 |  | 10.81
[7 empty] | 25178.61 |  | - |  |  |  | - |  | - |  | -
64 | С111-698 варіант 3 | Плити деревностружкові ламіновані |  |  | 100м2 | 0.0263 | 38902.74 |  | - |  | 1023.14 | - | - |  | - |  | -
[7 empty] | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  | -
65 | С111-950 варіант 1 | Комплект завісів |  |  | шт | 20 | 153.08 |  | - |  | 3061.6 | - | - |  | - |  | -
[7 empty] | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  | -
|  | Разом прямі витрати по роздiлу 4 | [8 empty] | 81649.85 | 21954.65 | - |  |  |  | 202.34
[13 empty] | - |  |  |  | -
|  | Разом будівельні роботи, грн. | [8 empty] | 81649.85
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  | 12
в тому числi:
|  | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | [8 empty] | 59695.2
|  | всього заробiтна плата, грн. | [8 empty] | 21954.65
|  | Загальновиробничi витрати, грн. | [8 empty] | 11454.65
|  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | [8 empty] | 24.27
|  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | [8 empty] | 4189.68
|  | Всього будівельні роботи, грн. | [8 empty] | 93104.5
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
|  | Всього по роздiлу 4 | [8 empty] | 93104.5
Роздiл 5. Прорізи
66 | КР6-13-1 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах |  |  | 100 шт | 0.01 | 20858.88 |  | - |  | 208.59 | 208.59 | - |  | 221.244 |  | 2.21
[7 empty] | 20858.88 |  | - |  |  |  | - |  | - |  | -
67 | КР6-14-1 | Знімання дверних полотен |  |  | 100 м2 | 0.016 | 4911.76 |  | - |  | 78.59 | 78.59 | - |  | 53.616 |  | 0.86
[7 empty] | 4911.76 |  | - |  |  |  | - |  | - |  | -
68 | КБ10-28-1 к=1,15 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах |  |  | 100м2 | 0.0189 | 1003082, 20 14736,04 |  | - |  | 18958.25 | 278.51 | - |  | 135.3918 |  | 2.56
[9 empty] | - |  |  |  | - |  | - |  | -
69 | ПР10-1023 | Улаштування вертикальних [горизонтальних] жалюзі |  |  | 10 п. м. | 0.672 | 1398 |  | - |  | 939.46 | 939.46 | - |  | 13.44 |  | 9.03
[7 empty] | 1398 |  | - |  |  |  | - |  | - |  | -
70 | С111-741 варіант 4 | Жалюзі жорсткі |  |  | м2 | 13.3728 | 695.5 |  | - |  | 9300.78 | - | - |  | - |  | -
[7 empty] | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  | -
|  | Разом прямі витрати по роздiлу 5 | [8 empty] | 29485.67 | 1505.15 | - |  |  |  | 14.66
[13 empty] | - |  |  |  | -
|  | Разом будівельні роботи, грн. | [8 empty] | 29485.67
в тому числi:
|  | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | [8 empty] | 27980.52
|  | всього заробiтна плата, грн. | [8 empty] | 1505.15
|  | Загальновиробничi витрати, грн. | [8 empty] | 811.39
|  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | [8 empty] | 1.76
|  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | [8 empty] | 303.76
|  | Всього будівельні роботи, грн. | [8 empty] | 30297.06
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
|  | Всього по роздiлу 5 | [8 empty] | 30297.06
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  | 12
Роздiл 6. Електромонтажні роботи
71 | КР17-4-1 | Демонтаж вимикачів, розеток |  |  | 100шт | 0.08 | 865.49 |  | - |  | 69.24 | 69.24 | - |  | 9.18 |  | 0.73
[7 empty] | 865.49 |  | - |  |  |  | - |  | - |  | -
72 | КР17-11-9 | Монтаж LED світильників 1 шт |  |  | 100шт | 0.09 | 98007.88 |  | - |  | 8820.71 | 2064.54 | - |  | 223.776 |  | 20.14
[7 empty] | 22939.28 |  | - |  |  |  | - |  | - |  | -
73 | КР17-6-2 | Заміна вимикачів утопленого типу при схованій проводці 2-клавішних |  |  | 100шт | 0.02 | 14677.38 |  | - |  | 293.55 | 65.73 | - |  | 33.3 |  | 0.67
[7 empty] | 3286.38 |  | - |  |  |  | - |  | - |  | -
74 | КР17-9-1 | Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах |  |  | 100м | 0.45 | 14967.14 |  | - |  | 6735.21 | 4042.47 | - |  | 81.54 |  | 36.69
[7 empty] | 8983.26 |  | - |  |  |  | - |  | - |  | -
75 | С1512-1 варіант 1 | Коробка розподільча Коробка розподільна HausMark для суцільних стін МВ101. |  |  | шт | 12 | 14.11 |  | - |  | 169.32 | - | - |  | - |  | -
[7 empty] | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  | -
76 | КР17-12-13 | Установлення блоків з кількістю установлюваних апаратів [вимикачів і штепсельних розеток] до 3 |  |  | 100шт | 0.12 | 18349.93 |  | - |  | 2201.99 | 761.87 | - |  | 64.332 |  | 7.72
[7 empty] | 6348.93 |  | - |  |  |  | - |  | - |  | -
|  | Разом прямі витрати по роздiлу 6 | [8 empty] | 18290.02 | 7003.85 | - |  |  |  | 65.95
[13 empty] | - |  |  |  | -
|  | Разом будівельні роботи, грн. | [8 empty] | 18290.02
в тому числi:
|  | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | [8 empty] | 11286.17
|  | всього заробiтна плата, грн. | [8 empty] | 7003.85
|  | Загальновиробничi витрати, грн. | [8 empty] | 3393.64
|  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | [8 empty] | 6.39
|  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | [8 empty] | 1104.57
|  | Всього будівельні роботи, грн. | [8 empty] | 21683.66
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
|  | Всього по роздiлу 6 | [8 empty] | 21683.66
|  | Разом прямі витрати по кошторису | [8 empty] | 226919.61 | 78840.33 | - |  |  |  | 750.5
[13 empty] | - |  |  |  | -
|  | Разом будівельні роботи, грн. | [8 empty] | 226919.61
в тому числi:
|  | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | [8 empty] | 148079.28
|  | всього заробiтна плата, грн. | [8 empty] | 78840.33
|  | Загальновиробничi витрати, грн. | [8 empty] | 41607.24
|  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | [8 empty] | 88.48
|  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | [8 empty] | 15275.71
|  | Всього будівельні роботи, грн. | [8 empty] | 268526.85
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  | 12
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
|  | Всього по кошторису | [8 empty] | 268526.85
|  | Кошторисна трудомісткість, люд.год. | [8 empty] | 838.98
|  | Кошторисна заробiтна плата, грн. | [8 empty] | 94116.04
|  | Разом по главах 1-12: | [7 empty] | 268526.85
Настанова [4.38] |  |  | Кошторисний прибуток (П) | [6 empty] | 6418.2
Настанова [4.39] |  |  | Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ) | [6 empty] | 3263.63
|  | Разом (гл. 1-12 + П + АВ + Р + І) | [7 empty] | 278208.68
|  |  | Податки, збори, обов'язковi платежi, встановленi чинним законодавством i не врахованi складовими вартостi будiвництва (крiм ПДВ) у тому числi: | [6 empty] | 5677.73
Розрахунок N П-137 |  |  | - Єдиний податок за ставкою 2% | [6 empty] | 5677.73
|  | Всього по зведеному кошторисному розрахунку | [7 empty] | 283886.41
Керівник проєктної організації |  |  |  | __________________________
Головний інженер проєкту (Головний архітектор проєкту) |  |  |  | __________________________
Керівник відділу |  |  |  | __________________________